|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



Управление образования города Пензы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 120 г. Пензы «Аистёнок» (МБДОУ 120 г. Пензы)

440068 г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-Б, тел: (8-412) 93-28-92; E-mail: ds120@inbox.ru

План

мероприятий по ремонту и подготовке МБДОУ 120 г. Пензы к новому

 2017-18 учебному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Перечень мероприятий | срокпроведенияработ. | сумма( тыс. руб.) | Номер договорадата |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, ул. Экспериментальная, 2-Б | 04.04.17 | 1035,00 | № 024-П04.04.17 |
| 2 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, ул. Слесарная, 20А | 26.01.17 | 493,00 | № 52 26.01.17 |
| 3 | Установка (ремонт) дублирующего сигнала о возгорании на пульт дежурного, ул. Экспериментальная, 2-Б | 15.02.2017 | 41278,06 | № 60 /ПС15.02.2017 |
| 4 | Изготовление плана эвакуации корпуса № 2, ул. Экспериментальная, 2-Б  | 03.04.2017 | 12000 | З/ПЭ03.04.17 |
| 5 | Испытание изоляции электропроводки, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская 6 | Апрель- май |  8000,00 |  № 28 25.01.2017 |
| 6 | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц, ул. Экспериментальная, 2-Б | Июль-Август | 18000,00 | № 03/л 2017 |
| 7 | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц, ул. ул. Слесарная, 20А  | Июль-Август | 9000,00 | № 01/л 2017 |
| 8 | Демонтаж, монтаж узла учёта ХВС с заменой счётчика, ул. Челябинская 6 | 30.03.17 | 30348,50 | № 27 30.03.17 |
| 9 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная,20А, ул. Челябинская 6 | Июль-Август 1500,00 | 4500,00 | № ДВ/00125.01.17 |
| 10 | Произвести испытание пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода, ул. Экспериментальная, 2-Б | Июль-Август | 2800,00 | № 01/ ИПР25.01.17 |
| 11 | Техническое обслуживание лифтового оборудования, ул. Экспериментальная, 2-Б, Челябинская, 6  |  ежемесячно4231,00 | 101544,00 | № 4/201725.01.17 |
| 12 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно6635,00 | 79620,00 | № 25/Р-125.01.17 |
| 13 | Техническое обслуживание системы контроля управления | ежемесячно835,75 | 10029,00 | № 251-ТО25.01.17 |
| 14 | Оценка качества огнезащитной обработки, ул. Челябинская, 6 | 2017 | 20000,00 | № 01/ОЦ25.01.17 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская 6, | Ежемесячно500,00 | 15000,00 | № 199/ Р-125.01.17 |
| 250,00 |
| 500,00 |
| 16 | Проверка работоспособности источника внутреннего противопожарного водопровода, ул. Экспериментальная, 2-Б, Челябинская, 6 |  6850,00 | 15450,00 | №001-ВПВ25.01.17 |
| 8600,00 |
| 17 |  Перекатка пожарных рукавов ул. Экспериментальная, 2-Б | август | 2800,00 | № 01-ПР25.01.2017 |
| 18 | Техническое обслуживание радиомодема, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская |  ежемесячно3300,00 | 39600,00 | № 14/АБ25.01.17 |
| 19 | Экстренный вызов сотрудников ВО по сигналу «Тревожной кнопки» ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская | ежемесячно3197,40 | 38368,80 | № 527/КЭВ25.01.17 |
| 20 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергииул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно3210,52 | 38526,00 | № ТО 44/2017 |
| 21 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии,ул. Слесарная, 20А | ежемесячно1605,26 | 19263,12 | № УО-12/2017 |
| 22 | Дератизация, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно1026,72 | 28694,64 | № 264/17 |
| 192,94 |
| 1171,56 |
| 23 | Техническое обслуживание холодильного,технологического оборудования предприятий, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская, 6 | Ежемесячно3543,00 | 101148,00 | № 125.01.2017 |
| 550,00 |
| 4336,00 |
| 24 | Обслуживание системы погодного регулирования тепловой энергии, ул. Экспериментальная, 2-Б | ежемесячно23296,00 | 2912,00 | 23-01-17А25.01.17 |
| 25 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах, ул. Экспериментальная, 2-Б ул. Слесарная 20А, ул. Челябинская,6 | ежемесячно 770,54 | 9246,48 | № 600400907425.01.17 |

Заведующая С.В. Сорокина