|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



Управление образования города Пензы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 120 г. Пензы «Аистёнок» (МБДОУ 120 г. Пензы)

440068 г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-Б, тел: (8-412) 93-28-92; E-mail: ds120@inbox.ru

План

мероприятий по ремонту и подготовке МБДОУ 120 г. Пензы к новому

2017-18 учебному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | срок  проведения  работ. | сумма  ( тыс. руб.) | Номер договора  дата |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, ул. Экспериментальная, 2-Б | 04.04.17 | 1035,00 | № 024-П  04.04.17 |
| 2 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, ул. Слесарная, 20А | 26.01.17 | 493,00 | № 52  26.01.17 |
| 3 | Установка (ремонт) дублирующего сигнала о возгорании на пульт дежурного, ул. Экспериментальная, 2-Б | 15.02.2017 | 41278,06 | № 60 /ПС  15.02.2017 |
| 4 | Изготовление плана эвакуации корпуса № 2,  ул. Экспериментальная, 2-Б | 03.04.2017 | 12000 | З/ПЭ  03.04.17 |
| 5 | Испытание изоляции электропроводки, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская 6 | Апрель- май | 8000,00 | № 28 25.01.2017 |
| 6 | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц, ул. Экспериментальная, 2-Б | Июль-Август | 18000,00 | № 03/л  2017 |
| 7 | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц, ул. ул. Слесарная, 20А | Июль-Август | 9000,00 | № 01/л  2017 |
| 8 | Демонтаж, монтаж узла учёта ХВС с заменой счётчика, ул. Челябинская 6 | 30.03.17 | 30348,50 | № 27  30.03.17 |
| 9 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная,20А, ул. Челябинская 6 | Июль-Август  1500,00 | 4500,00 | № ДВ/001  25.01.17 |
| 10 | Произвести испытание пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода, ул. Экспериментальная, 2-Б | Июль-Август | 2800,00 | № 01/ ИПР  25.01.17 |
| 11 | Техническое обслуживание лифтового оборудования,  ул. Экспериментальная, 2-Б, Челябинская, 6 | ежемесячно  4231,00 | 101544,00 | № 4/2017  25.01.17 |
| 12 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно  6635,00 | 79620,00 | № 25/Р-1  25.01.17 |
| 13 | Техническое обслуживание системы контроля управления | ежемесячно  835,75 | 10029,00 | № 251-ТО  25.01.17 |
| 14 | Оценка качества огнезащитной обработки,  ул. Челябинская, 6 | 2017 | 20000,00 | № 01/ОЦ  25.01.17 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения  ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А,  ул. Челябинская 6, | Ежемесячно  500,00 | 15000,00 | № 199/ Р-1  25.01.17 |
| 250,00 |
| 500,00 |
| 16 | Проверка работоспособности источника внутреннего противопожарного водопровода, ул. Экспериментальная, 2-Б, Челябинская, 6 | 6850,00 | 15450,00 | №001-ВПВ  25.01.17 |
| 8600,00 |
| 17 | Перекатка пожарных рукавов ул. Экспериментальная, 2-Б | август | 2800,00 | № 01-ПР  25.01.2017 |
| 18 | Техническое обслуживание радиомодема, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская | ежемесячно  3300,00 | 39600,00 | № 14/АБ  25.01.17 |
| 19 | Экстренный вызов сотрудников ВО по сигналу  «Тревожной кнопки» ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, ул. Челябинская | ежемесячно  3197,40 | 38368,80 | № 527/КЭВ  25.01.17 |
| 20 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии  ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно  3210,52 | 38526,00 | № ТО 44/2017 |
| 21 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии,  ул. Слесарная, 20А | ежемесячно  1605,26 | 19263,12 | № УО-12/2017 |
| 22 | Дератизация, ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А, ул. Челябинская, 6 | ежемесячно  1026,72 | 28694,64 | № 264/17 |
| 192,94 |
| 1171,56 |
| 23 | Техническое обслуживание холодильного,  технологического оборудования предприятий,  ул. Экспериментальная, 2-Б, ул. Слесарная, 20А,  ул. Челябинская, 6 | Ежемесячно  3543,00 | 101148,00 | № 1  25.01.2017 |
| 550,00 |
| 4336,00 |
| 24 | Обслуживание системы погодного регулирования тепловой энергии, ул. Экспериментальная, 2-Б | ежемесячно  23296,00 | 2912,00 | 23-01-17А  25.01.17 |
| 25 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах, ул. Экспериментальная, 2-Б ул. Слесарная 20А, ул. Челябинская,6 | ежемесячно  770,54 | 9246,48 | № 6004009074  25.01.17 |

Заведующая С.В. Сорокина